山东颐养健康集团淄博医院制氧机

维保项目招标文件

一、投标人须知

1.投标单位必须为经国家行政部门批准取得《营业执照》的合法经营单位。

2.投标单位严禁用不正当手段参与投标，如发现假技术指标、贿赂评标委员会成员的行为，取消其参加投标资格，并追究有关责任。

3.投标人应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后3日内向招标人提出。招标人对于投标人提出的问题，将以书面形式给予解答，由此引起的招标文件的修改将以修改通知的方式发出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

4.在投标截止日期3天之前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

5.招标文件、修改通知内容发生相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

二、招标项目概况和招标范围(采用工程量清单招标的，应提供工程量清单)

1.项目概况

本项目是制氧机房维保服务项目，服务期限为两年。本项目包含了5台空压机、4台冷干机、4台制氧机以及2台增压机以及机房内的一些辅助设备，为保证设备的正常运行，需定期更换耗材并定期巡检设备。

2.耗材清单

| 大类 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 年耗材数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机GA90 | 1 | 油滤芯 | 1625752501 | 个 | 2 |
|  | 2 | 空气滤芯 | 1613950300 | 个 | 2 |
|  | 3 | 油分离芯 | 3002600140 | 个 | 2 |
|  | 4 | 半合成机油（20L） | 1630091800 | 桶 | 2 |
| 管道过滤器 | 1 | DD360过滤器 | 2901300209 | 个 | 1 |
|  | 2 | PD360过滤器 | 2901300309 | 个 | 1 |
| 制氧机AS-P | 1 | 预过滤器滤芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | 精密过滤器芯 |  | 桶 | 1 |
| 氧气无油增压机WWZD-60/4- |  | 增压机保养包 |  | 台 | 1 |
| 空压机 GA45+P A 8.5MK5 | 1 | 油滤芯 | 1625840080 | 个 | 2 |
|  | 2 | 油分离芯 | 2901162610 | 个 | 2 |
|  | 3 | 半合成油（20L) | 1630091800 | 个 | 2 |
|  | 4 | 空气滤芯 | 1622185501 | 个 | 2 |
| 管道过滤器 | 1 | DD215 过 滤器滤芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | PD215 过 滤器滤芯 |  | 个 | 1 |
| 制氧机AS-L | 1 | 预过滤器滤芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | 精密过滤器芯 |  | 个 | 1 |
| 空压机 CRRC37D-8 | 1 | 油滤芯 |  | 个 | 4 |
|  | 2 | 油分离芯 |  | 个 | 2 |
|  | 3 | 半合成油（20L) |  | 个 | 2 |
|  | 4 | 空气滤芯 |  | 个 | 4 |
| 管道过滤器 | 1 | 管道滤芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | 管道滤芯 |  | 个 | 1 |
| 制氧机AS-K | 1 | 预过滤器滤芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | 精密过滤器芯 |  | 个 | 1 |
| 空压机 GA30 | 1 | 半合成油（20L) |  | 个 | 2 |
| 管道过滤器 | 1 | 生物过滤 器滤芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | QD25+过 滤器滤芯 |  | 个 | 1 |
| 冰科制氧机20m³ | 1 | 预过滤器芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | 精密过滤器芯 |  | 个 | 1 |
| 管道过滤器 | 1 | 管道过滤器芯 |  | 个 | 1 |
|  | 2 | 管道过滤器芯 |  | 个 | 1 |

三、招标项目的技术要求和设计文件

1.技术指标

投标人应为耗材清单中的所有耗材提供免费更换服务。机组运行期间出现任何问题供应商需5分中内做出回应，如需到场4小时内到达医院，投标方应提供免费的技术支持。投标方应提供每月至少一次到场设备巡检或维护服务。

2.技术方案

确保医院医用中心供氧系统设备的正常运行，配备专职技术人员及时对设备设施进行安全检测巡查，快速修理，落实更换零件的维护服务，为医院设备确保正常运转，及时可靠的维保服务能为医院设备更好保障。投标方要做到以下保证及项目标准。

2.1安全保证：维保期内保证所维护保养得设备设施安全运行，

技术人员在供养系统出现故障时，5分中内做出回应，如需到场4小时内到达医院（不可抗力除外）处理各种问题。；

2.2质量保证：每次进行检测正常保养，对设备维护和保养服务，对维保记录修理记录进行登记管理，保证设备达到合格要求，进行维护期间如果因为操作不规范等安全原因，造成不良后果，由投标方及当事人承担相关责任。；

2.3信息保证：投标方定期书面告知反馈维护保养结果及设备运行状态；

2.4维修完成后，投标方当天出具设备的状况报告及经双方工程师签字确认的《工作服务单》至少一份交至院方管理人员，工单内容应按院方要求涵盖所有维保项目内容，并规范填写，记录齐全，真实有效；

2.5维修时须确保不破坏现场的设备、地下管线和邻近建筑物、建筑物，做好相关保护工作；

2.6维修过程中做好清洁现场工作，确保相关设备、建筑物不受污染，现场无施工垃圾，交工前彻底清理现场；

2.7投标方对双方人员和设备的安全负责，为进场施工人员上国家相应法规规定的保险，并严格遵守招标方各项安全施工规定，配合办理各项手续，随时接受安全检查人员依法依规实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，作业过程中采取必要的安全措施，确保人员及设备的安全，若因投标方原因造成院方人员或设备伤害的，投标方必须全部赔偿；发生伤亡及其它安全事故，投标方必须立即上报院方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2.8投标方提供的耗材依据国家标准生产和安装，并符合国家标准和质量标准要求。耗材清单中的油滤，空滤，精分，管道滤芯等需半年更换一次，一年更换两次，如果出现完全属于产品本身的质量问题，由投标方负责更换，如果属于院方使用不当造成的产品损害，投标方不承担任何责任。

四、否决投标条件

1.被责令停业的。

2.被暂停或取消投标资格的。

3.财产被接管或冻结的。

4.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

5.与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

6.有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

7.不同投标人的投标报价异常一致的（精确到人民币“元”）。

8.使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

五、评标方法和中标标准

评标方法：综合评分法☑；最低评标价法□；性价比法□

中标标准：评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。

六、提交材料

1.《营业执照》复印件加盖单位公章

2.《企业生产许可证》、《企业经营许可证》、《医疗器械注册证》复印件加盖单位公章

3.企业法人委托书、委托书应注明被委托人（营销员）姓名、委托事项、委托权限、委托人与被委托人承担的经济、法律责任等内容，委托书加盖单位公章，并由企业法人代表签字。

4.企业及经营简介，包括企业基本情况、竞争优势、市场占有率(列出用户名单及联系电话、联系人)、提供产品相关图片、售后服务情况等。

5.被委托营销员《身份证》原件及复印件。

七、投标函格式

投  标  函

山东颐养健康集团淄博医院：

1.我方已仔细研究了项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（￥               ）的投标总报价实施和完成此项目。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成此项目。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在《招标文件》中“否决投标条件”的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方直接共同遵守的合同文件，对双方具有约束力。

7.我们严格遵守本投标函的各项承诺。本投标函始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

8.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

9.如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件：或拒绝接受按投标人须知规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或提交虚假材料；或在接到中标通知书后的规定时间内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保；或在中标公示期间表明将放弃中标；或拒绝接受不平衡报价调整，你单位有权另选中标单位。

投标人地址：                 投 标 人：（全称）     （盖章）

邮 政 编 码：                 法定代表人：（签字）

联系方式：                    授权的代理人：（签字）

回函日期：      年    月    日